**询价采购文件**

 **项目名称：南通开发区实验小学教育集团消防维保项目（二次）**

 **采 购 人：南通开发区实验小学教育集团**

**2023年5月30日**

.

**开发区实验小学教育集团消防维保项目询价文件**

现决定就**开发区实验小学教育集团消防维保项目（二次）**实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

**一、采购项目名称及编号：**

项目名称：**开发区实验小学教育集团消防维保项目（二次）**

**二、采购预算及最高限价：**

本项目最高限价人民币1.8万元，其中星湖校区0.7万元、能达校区0.6万元、新河校区0.3万元、育才校区0.2万元。各校区报价超过最高限价的均为无效投标。

**三、项目需求说明：**

集团四个校区消防维护

维护时间段：2023年6月-2024年5月。

 维护要求：

本次询价采购的质量标准应符合国家相关规范的要求《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务（每月不少于一次，并出具消防设施维护保养报告给校区确认）。

**设备设施清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 育才校区 |
| 序号 | 设施设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室外消火栓 | 系统 | 1 |   |
| 2 | 室内消火栓 | 套 | 24 |   |
| 3 | 消火栓管网 | 系统 | 1 |   |
| 4 | 屋顶稳压系统 | 系统 | 1 |   |
| 5 | 干粉灭火器 | 具 |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 单位名称 | 新河校区 |
| 1 | 屋顶稳压系统 | 系统 | 1 |   |
| 2 | 室外消火栓 | 系统 | 1 |   |
| 3 | 室内消火栓 | 个 | 50  |   |
| 4 | 消火栓管网 | 系统 | 1 |   |
| 5 | 水泵接合器 | 套 | 1 |   |
| 6 | 消防给水设施 | 系统 | 1 |   |
| 7 | 消火栓泵 | 台 | 1 |   |
| 8 | 消火栓泵电气控制 | 系统 | 1 |   |
| 9 | 消火栓稳压系统 | 系统 | 1 | 含给水设施 |
| 10 | 干粉灭火器 | 具 | 1 |   |
| 11 | 应急疏散照明系统 | 系统 | 1 |   |
| 12 | 火灾报警系统 | 系统 | 1 |   |
| 13 | 地下泵房 | 系统 | 1 |  |
| 单位名称 | 能达校区 |  |  |   |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 系统 | 1 |   |
| 2 | 消火栓 | 系统 | 1 |   |
| 3 | 喷淋系统 | 系统 | 1 |   |
| 4 | 消防排烟系统 | 系统 | 1 |   |
| 5 | 消防送风系统 | 系统 | 1 |   |
| 6 | 消防稳压系统 | 系统 | 1 |   |
| 7 | 疏散指示应急照明系统 | 系统 | 1 |   |
| 8 | 气体灭火系统 | 系统 | 1 |   |
| 9 | 消防广播、电话 | 系统 | 1 |   |
|  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 星湖校区 |  |  |   |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 系统 | 1 |   |
| 2 | 消火栓 | 系统 | 1 |   |
| 3 | 喷淋系统 | 系统 | 1 |   |
| 4 | 消防排烟系统 | 系统 | 1 |   |
| 5 | 消防送风系统 | 系统 | 1 |   |
| 6 | 消防稳压系统 | 系统 | 1 |   |
| 7 | 疏散指示应急照明系统 | 系统 | 1 |   |
| 8 | 气体灭火系统 | 系统 | 1 |   |
| 9 | 消防广播、电话 | 系统 | 1 |   |

**注：招标方提供的清单仅作参考，具体以现场踏勘为准。投标方需自行踏勘现场，招标单位不承担因设备设施清单误差正常投标报价偏差，投标方自行把控。踏勘联系人：江先生，联系电话：13912264302 。**

**四、供应商资格要求要求：**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2.具有独立的法人资格，有效的营业执照及税务登记证（或新版“三证合一”营业执照）；

3.投标人必须符合消防技术服务机构从业条件。

4.本项目不接受联合体投标。

**五、询价采购报价须知**

1．报价文件包括报价表及资格证明文件

1.1价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

1.2证明文件：

①法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书；

②投标人有效的营业执照（副本）。

2.询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

3．招标人随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

4.本项目不接受任何有选择的报价。

5.投标报价均以人民币为报价的货币单位。

6.报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或受权人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

7.投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

8.投标报价中含有项目履约完成所需的全部工作量和服务，即包括（但不限于）响应及完成本项目工作所需的一切费用。

9.除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标的投标人（以下称中标人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

10.中标后，在服务期间内，如遇紧急情况需要临时增加人员，费用含在本次报价中，由中标单位自理。

**七、询价结束时间**

纸质响应文件接收截止及评审时间、地点：

递交 **壹** 份完整的报价文件。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。

时间：**2023年6月 5 日8:30**，逾期送达将作无效响应处理。

地点：南通开发区新河路38号实验小学新河校区崇真楼四楼会议室

**八、成交原则、方式**

1. 报价截止时间后，对收到的合格的报价文件组织评审，在符合要求、质量和服务相等的前提下，总价最低报价单位中标。

2. 成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

**九、成交结果通知**

1.成交结果将通过南通开发区教育网 (http://www.ntkfqjy.com/)发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

2.成交商应在收到《成交通知书》的1天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

**十、验收与付款**

采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。在学校组织的自查和上级部分检查中，每发现一次维保不到位，从维保费用中扣除100元。

**十一、询价费用**

1.供应商应承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用。

**十二、本项目联系事项**

采购人联系人： 江先生 ，联系电话：81010545；

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

南通开发区实验小学教育集团

2023年5月30日

**三、询价投标文件组成**

**1、法定代表人（负责人）身份证明**

：

我公司法定代表人（负责人） 　　　参加贵单位组织的（询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人（负责人）情况：

姓名：性别：年龄：职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手机：传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称（公章） 法定代表人（负责人）（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

法定代表人（负责人）身份证原件扫描上传

**2、授权委托书**

：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加（询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手机：传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称（公章） 法定代表人（负责人）（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

被授权人身份证原件扫描上传

**3、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函**

 （采购人）：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的(项目名称），我单位(在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

 承诺人：（公章）

 年 月 日

**4、无重大违法记录声明函**

**参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明**

**声 明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 供应商名称（公章）：

 授权代表签字：

 日期：\_ \_年 月 日

**5 、商务报价文件**

**开标一览表**

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标总报价 |
|  | 大写：小写： （人民币） |

日期： 年 月 日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、报价包括设备价格、附件和随机备件价格等完成安装所需的全部材料费、包装费、运杂费、运输保险费、资料费、安装费、调试费、检测费、配合费、保险、利润、税金、印花税、对招标人操作维护人员的培训费、合同包含的所有风险、责任等及投标人认为需要的其他费用等。

**分项报价表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 校区 | 报价 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 合计 |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日期： 年 月 日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、报价包含本项目测试、设备运输、耗材、安装测试的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。