询价采购文件

项目名称：南通开发区实验小学教育集团医务室设备采购项目

采 购 人：南通开发区实验小学教育集团

2020年3月5日

.

南通开发区实验小学教育集团医务室设备采购项目询价文件

现决定就南通开发区实验小学教育集团医务室设备采购项目实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、采购项目名称及编号：

项目名称：南通开发区实验小学教育集团医务室设备采购项目

二、采购预算及最高限价：

本项目采购预算为人民币10万元，本项目最高限价为人民币9.96　万元，报价超过最高限价的均为无效投标。

三、项目需求说明：

医务室设备供货及安装调试，详见询价文件项目需求；

1.项目需求的设备产品的规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准均为技术先进、产品优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输到采购人指定地点、负责安装、调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性产品项目。

四、供应商资格要求要求：

1、供应商必须是中国的公司、企业独立法人，所供产品应符合其经营范围；

２、所参加介绍的设备具有强制性的产品认证证书（如国家有相关规定）；

３、供应商、企业近年来资信良好，没有违法记录。

五、询价采购报价须知

1．价文件包括报价表及资格证明文件

1.1价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

1．2证明文件：

①法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书；

②投标人有效的营业执照（副本）。

2.询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

3．商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

六、询价结束时间

纸质响应文件接收截止及评审时间、地点：

递交 壹 份完整的报价文件。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。

时间：2020年3月9日9:00，逾期送达将作无效响应处理。

地点：南通市开发区星湖小学四楼会议室

七、成交原则、方式

成交原则：

1、符合采购需求且报价最低；

2、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

采购需求：详见询价文件附件。

成交方式：按项目成交，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低的确定为成交供应商。

八、成交结果通知

（1）成交结果将通过南通开发区教育集团网站 (http://kfqsx.ntkfqjy.com/)发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

（2）成交供应商应在收到《成交通知书》的1天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

（3）成交供应商在签定供需合同后,务必于中标后10天内完成供货及安装（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2‰的违约金。

九、验收与付款

采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。

十、询价费用

1、供应商应承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用。

2、投标保证金

2.1投标保证金的形式：现金

2.2投标保证金的金额：人民币贰仟元整／每位投标供应商。

十一、本项目联系事项

采购人联系人： 江志祥 ，联系电话：13306296990；

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。对软件系统有关问题请向软件系统技术人员提出。

二、监督管理

区公共资源交易管理办公室负责对全区工程招投标、政府采购等公共资源交易活动进行综合性监督管理。如果存在以下情况的，可以向区公共资源交易管理办公室反馈，包括但不限于：

（1）对招标公告、招标文件、招标文件的澄清和答疑内容已经向采购人（采购代理机构）提出过异议，对回复仍有疑问的；

（2）对开标程序、评标过程、中标候选人的确定等有异议的；

（3）发现中标供应商签订合同、供货履约、验收等不符合法律法规和招标文件并提供有效线索的；

（4）潜在投标供应商存在陪标、围标、串标等行为的。

联系方式：0513-51017660，邮箱：jjz51017660@163.com 。地址：南通市经济技术开发区宏兴路9号能达大厦西裙楼5楼行政审批局（区公共资源交易管理办公室）。

南通开发区实验小学教育集团

2020年3月5日

附件：

一、项目需求及技术参数

1、南通开发区实验小学教育集团医务室设备采购项目采购清单

| 品名 | 新河 | 育才 | 能达 | 星湖 | 规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊疗床 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220*100*30CM 床主体均采用1MM标准材料，承重约400斤 |  |  |  |
| 观察床 | 1 | 1 | 1 | 1 | 多功能手动双摇病床、有扶手、床垫、气垫、可折叠护栏 静音万向轮 |  |  |  |
| 药品柜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1800*900*400 304拉丝不锈钢材质厚度不小于0.9ＭＭ 上面玻璃下面不锈钢门 钢化玻璃 层板上面两块下面一块，可调节。 |  |  |  |
| 器械柜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1800*1800*400 304拉丝不锈钢材质 厚度不小于0.9ＭＭ 上面玻璃下面不锈钢门，层板上面两块下面一块，可调节。 |  |  |  |
| 治疗车 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86*44*66 304不锈钢材质 两层 中层双抽 |  |  |  |
| 身高体重计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 超声波 测量身高，体重，体脂率，带数字显示和语音播报。 |  |  |  |
| 医用冷藏柜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不小于210Ｌ |  |  |  |
| 电子体温计（耳枪） | 2 | 2 | 2 | 2 | 德国博朗IRT6520 |  |  |  |
| 体温计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 鱼跃 水银 |  |  |  |
| 污物桶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 有盖 不小于30Ｌ |  |  |  |
| 器械缸 | 3 | 3 | 3 | 3 | 304中号镊子筒 304直径10厘米棉花缸 方盒盖有提手30*20*5 |  |  |  |
| 方盘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 康磊304不锈钢 |  |  |  |
| 带盖方盘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 304不锈钢材质 |  |  |  |
| 医用镊子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 不锈钢医用 14厘米 |  |  |  |
| 医用剪刀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不锈钢医用 直剪 20厘米 |  |  |  |
| 水银血压计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 鱼跃 台式 含听诊器 |  |  |  |
| 听诊器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 鱼跃 |  |  |  |
| 小夹板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 手指（分左右手），手腕，肘部，膝部各一套 |  |  |  |
| 贮槽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 富林 直径26厘米 |  |  |  |
| 胸围尺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 得力 |  |  |  |
| 对数灯光视力表 | 2 | 2 | 2 | 2 | 可孚 5米 灯光亮度可调 铝合金边框 |  |  |  |
| 辨色图谱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 色盲检查图第6版 |  |  |  |
| 担架 | 1 | 1 | 1 | 1 | 采用高质铝合金材料，用海绵软垫，使伤病员躺卧舒适，折腿机械结构，通过左右手柄控制。双管双轮 |  |  |  |
| 医药箱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13寸 |  |  |  |
| 棉球缸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 304不锈钢材质 |  |  |  |
| 肺活量计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奥匹CS-011电子 |  |  |  |
| 高压消毒锅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不水于18Ｌ 缺水自动断电 双重安全阀门 可设时和设温 |  |  |  |
| 照度计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 特安斯 ta8124 |  |  |  |
| 空气消毒器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医用等离子体空气消毒机消毒方法：等离子体。最大适用体积：100 m3额定循环风量：1000 m3/h噪声：≤55dB(A)负离子浓度：≥6×106 个/c m3等离子体场强度：8 kV±0.3 kV颗粒物(0.5μm）去除率＞99.99%气雾室细菌的杀灭率均＞99.90%自然菌平均消亡率(消毒时间60min)均＞90.00% 可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。 外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，上进风下出风结构，面板为一体可上翻式结构，维修方便。 采用新型两段式等离子体电场，杀菌效率高，集尘效果好。 选用优质活性炭分子过滤器，可有效去除有机气体和异味。 风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。 配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。 增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题。 预约模式可实现9时段预约开关机。 模块化设计，方便用户维护保养。 工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。 液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。 负氧离子功能，清新空气。 等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。 含布线安装 |  |  |  |
| 综合型急救箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 久菲特 箱体铝合金材质 内含医用氧气瓶1套，复苏气囊1套血糖仪1套，便携式血压计1台，听诊器一套，体温计2支，手动吸引器1套，开口器1把，舌钳1把，直止血钳1把，弯止血钳1把，不锈钢压舌板1把，叩诊锤1个，1次性气管导管4根，气管托管固定器1个，颈部固定器1个，医用纱布绷带2卷，三角绷带2卷，压缩纱布块2包，医用纱布块10片，自粘敷料2包，急救毯1包，卷式夹板1个，医用止血带1个，医用纱网帽2个，医用胶带2卷，医用手套2双，一交性口罩10个，酒精板球1瓶，碘药棉片20片，医用剪刀1把，医用镊子1把，医用手电筒1把，医用弯盘1个 |  |  |  |

2其他需求说明

2.1供货地点：南通开发区实验小学教育集团各校区

2.2货期或交付使用期：中标后10天内完成供货及安装,具体以招标人书面通知为准。

三、询价投标文件组成

1、资格证明文件

2、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |

日期：  2020年   月    日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效

3、分项报价表

1、南通开发区实验小学教育集团医务室设备采购项目采购清单

| 品名 | 新河 | 育才 | 能达 | 星湖 | 规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊疗床 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220*100*30CM 床主体均采用1MM标准材料，承重约400斤 |  |  |  |
| 观察床 | 1 | 1 | 1 | 1 | 多功能手动双摇病床、有扶手、床垫、气垫、可折叠护栏 静音万向轮 |  |  |  |
| 药品柜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1800*900*400 304拉丝不锈钢材质厚度不小于0.9ＭＭ 上面玻璃下面不锈钢门 钢化玻璃 层板上面两块下面一块，可调节。 |  |  |  |
| 器械柜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1800*1800*400 304拉丝不锈钢材质 厚度不小于0.9ＭＭ 上面玻璃下面不锈钢门，层板上面两块下面一块，可调节。 |  |  |  |
| 治疗车 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86*44*66 304不锈钢材质 两层 中层双抽 |  |  |  |
| 身高体重计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 超声波 测量身高，体重，体脂率，带数字显示和语音播报。 |  |  |  |
| 医用冷藏柜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不小于210Ｌ |  |  |  |
| 电子体温计（耳枪） | 2 | 2 | 2 | 2 | 德国博朗IRT6520 |  |  |  |
| 体温计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 鱼跃 水银 |  |  |  |
| 污物桶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 有盖 不小于30Ｌ |  |  |  |
| 器械缸 | 3 | 3 | 3 | 3 | 304中号镊子筒 304直径10厘米棉花缸 方盒盖有提手30*20*5 |  |  |  |
| 方盘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 康磊304不锈钢 |  |  |  |
| 带盖方盘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 304不锈钢材质 |  |  |  |
| 医用镊子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 不锈钢医用 14厘米 |  |  |  |
| 医用剪刀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不锈钢医用 直剪 20厘米 |  |  |  |
| 水银血压计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 鱼跃 台式 含听诊器 |  |  |  |
| 听诊器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 鱼跃 |  |  |  |
| 小夹板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 手指（分左右手），手腕，肘部，膝部各一套 |  |  |  |
| 贮槽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 富林 直径26厘米 |  |  |  |
| 胸围尺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 得力 |  |  |  |
| 对数灯光视力表 | 2 | 2 | 2 | 2 | 可孚 5米 灯光亮度可调 铝合金边框 |  |  |  |
| 辨色图谱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 色盲检查图第6版 |  |  |  |
| 担架 | 1 | 1 | 1 | 1 | 采用高质铝合金材料，用海绵软垫，使伤病员躺卧舒适，折腿机械结构，通过左右手柄控制。双管双轮 |  |  |  |
| 医药箱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13寸 |  |  |  |
| 棉球缸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 304不锈钢材质 |  |  |  |
| 肺活量计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奥匹CS-011电子 |  |  |  |
| 高压消毒锅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不水于18Ｌ 缺水自动断电 双重安全阀门 可设时和设温 |  |  |  |
| 照度计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 特安斯 ta8124 |  |  |  |
| 空气消毒器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医用等离子体空气消毒机消毒方法：等离子体。最大适用体积：100 m3额定循环风量：1000 m3/h噪声：≤55dB(A)负离子浓度：≥6×106 个/c m3等离子体场强度：8 kV±0.3 kV颗粒物(0.5μm）去除率＞99.99%气雾室细菌的杀灭率均＞99.90%自然菌平均消亡率(消毒时间60min)均＞90.00% 可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。 外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，上进风下出风结构，面板为一体可上翻式结构，维修方便。 采用新型两段式等离子体电场，杀菌效率高，集尘效果好。 选用优质活性炭分子过滤器，可有效去除有机气体和异味。 风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。 配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。 增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题。 预约模式可实现9时段预约开关机。 模块化设计，方便用户维护保养。 工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。 液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。 负氧离子功能，清新空气。 等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。 含布线安装 |  |  |  |
| 综合型急救箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 久菲特 箱体铝合金材质 内含医用氧气瓶1套，复苏气囊1套血糖仪1套，便携式血压计1台，听诊器一套，体温计2支，手动吸引器1套，开口器1把，舌钳1把，直止血钳1把，弯止血钳1把，不锈钢压舌板1把，叩诊锤1个，1次性气管导管4根，气管托管固定器1个，颈部固定器1个，医用纱布绷带2卷，三角绷带2卷，压缩纱布块2包，医用纱布块10片，自粘敷料2包，急救毯1包，卷式夹板1个，医用止血带1个，医用纱网帽2个，医用胶带2卷，医用手套2双，一交性口罩10个，酒精板球1瓶，碘药棉片20片，医用剪刀1把，医用镊子1把，医用手电筒1把，医用弯盘1个 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年  月  日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

4、授权委托书（格式）

（询价采购项目）

本授权委托书声明：我          （姓名)系          (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (单位名称)           (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加            (招标人名称)的        项目投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：       性别：     年龄：

身份证号码：        职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：   年    月   日